|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Городской округ** | **Населенный пункт** | **Диспетчерское наименование линии** | **Напряжение, кВ** | **Протяженность линии, км** | **Вид ЛЭП КЛ/ВЛ** | **Год строительства/ввода в эксплуатацию** |
| мун.обр.г.Магадан | п. Сокол | ПС "Сокол"-ДЭС 800 | 10 | 0,74 | ВЛ | 2018 |
| мун.обр.г.Магадан | п. Сокол | ВЛ-10кВ Л-1 | 10 | 1,4 | ВЛ | 2020 |
| мун.обр.г.Магадан | п. Сокол | Кабельная выкидка | 10 | 0,05 | ВЛ | 2020 |
| мун.обр.г.Магадан | п. Сокол | Кабельная выкидка | 10 | 0,05 | ВЛ | 2020 |
| мун.обр.г.Магадан | п. Сокол | ВЛ-10кВ Л-2 (ПС "Сокол"-ТП-9) | 10 | 2,2 | ВЛ | 2021 |
| мун.обр.г.Магадан | п. Сокол | Кабельная выкидка ПС "Сокол" | 10 | 0,2 | ВЛ | 2021 |
| мун.обр.г.Магадан | п. Сокол | Кабельная выкидка ТП-23 | 10 | 0,03 | ВЛ | 2021 |
| мун.обр.г.Магадан | п. Сокол | Кабельная выкидка ТП-22 | 10 | 0,03 | ВЛ | 2021 |
| мун.обр.г.Магадан | п. Сокол | Кабельная выкидка ТП-33 | 10 | 0,03 | ВЛ | 2021 |
| мун.обр.г.Магадан | п. Сокол | Кабельная выкидка ТП-14 | 10 | 0,05 | ВЛ | 2021 |
| мун.обр.г.Магадан | п. Сокол | Кабельная выкидка ТП-9 | 10 | 0,05 | ВЛ | 2021 |
| мун.обр.г.Магадан | п. Сокол | ВЛ-10кВ Л-3 (ТП-34-ТП27) | 10 | 1,6 | ВЛ | 2021 |
| мун.обр.г.Магадан | п. Сокол | Кабельная выкидка ТП-27 | 10 | 0,03 | ВЛ | 2021 |
| мун.обр.г.Магадан | п. Сокол | ТП-8С-ОКБ 1 | 10 | 1,425 | ВЛ | 1977 |
| мун.обр.г.Магадан | п. Сокол | ИП Сулейменов Торговый центр | 0,38 | 0,4 | ВЛ | 2020 |
| мун.обр.г.Магадан | п. Сокол | "Дачи" (ф.1) | 0,38 | 0,73 | ВЛ | 2021 |
| мун.обр.г.Магадан | п. Сокол | Королева 19 | 0,38 | 0,2 | ВЛ | 2023 |
| мун.обр.г.Магадан | п. Сокол | от оп. №7/1 до оп. №7/5(Семенова) | 0,38 | 0,16 | ВЛ | 2023 |
| мун.обр.г.Магадан | п. Сокол | ул. Строителей-1 | 0,38 | 1,2 | ВЛ | 2021 |
| мун.обр.г.Магадан | п. Сокол | ул. Строителей-2 | 0,38 | 0,6 | ВЛ | 2020 |
| мун.обр.г.Магадан | п. Сокол | фидер 52км от ТП-27 | 0,38 | 0,98 | ВЛ | 2020 |
| мун.обр.г.Магадан | п. Сокол | ул. Таежная | 0,38 | 1,2 | ВЛ | 2024 |
| мун.обр.г.Магадан | п. Сокол | ул. Лесная-1 | 0,38 | 0,4 | ВЛ | 2020 |
| мун.обр.г.Магадан | п. Сокол | ул. Лесная-2 | 0,38 | 0,4 | ВЛ | 2020 |
| мун.обр.г.Магадан | п. Сокол | ул. Ягодная-1 | 0,38 | 0,3 | ВЛ | 2020 |
| мун.обр.г.Магадан | п. Сокол | ул. Ягодная-2 | 0,38 | 0,45 | ВЛ | 2020 |
| мун.обр.г.Магадан | п. Сокол | ул. Кедровая | 0,38 | 1,2 | ВЛ | 2019 |
| мун.обр.г.Магадан | п. Сокол | "Парк" | 0,38 | 0,87 | ВЛ | 2021 |
| мун.обр.г.Магадан | п. Сокол | Ч/д., за штабом (ф.2) | 0,38 | 1 | ВЛ | 2021 |
| мун.обр.г.Магадан | п. Сокол | ГСК "Сокол" | 0,38 | 0,08 | ВЛ | 1980 |
| мун.обр.г.Магадан | п. Сокол | ГСК "Интернацианалист" | 0,38 | 0,1 | ВЛ | 2020 |
| мун.обр.г.Магадан | п. Сокол | Дачные участки | 0,38 | 1 | ВЛ | 2023 |
| мун.обр.г.Магадан | п. Уптар | ВЛ-6 кВ-Очистные | 6 | 3,123 | ВЛ | 1980 |
| мун.обр.г.Магадан | п. Уптар | наружные низковольтные электрические сети | 0,38 | 2,36 | ВЛ | 1980 |
| мун.обр.г.Магадан | п. Уптар | Школа | 0,38 | 0,124 | ВЛ | 1980 |
| мун.обр.г.Магадан | п. Уптар | Синегорская 3 | 0,38 | 0,174 | ВЛ | 1980 |
| Ольский р-н | п. Ола | "ПМК" | 6 | 0,8 | ВЛ | 2023 |
| Ольский р-н | п. Ола | "ПМК" | 6 | 1 | ВЛ | 1980 |
| Ольский р-н | п. Ола | РП 6 кВ "Ола"-ТП№17"Октябрьская 2" | 6 | 0,28 | ВЛ | 1980 |
| Ольский р-н | п. Ола | ВЛ "Очистные" | 6 | 1,59 | ВЛ | 1980 |
| Ольский р-н | п. Ола | Высоковольтная линия 6кВ, питающая котельную п.Ола | 6 | 1,075 | ВЛ | 2022 |
| Ольский р-н | п. Ола | ВЛ-6кВ от ТП №21 "Школа" до БКТП 6/0.4кВ | 6 | 0,276 | ВЛ | 2023 |
| Ольский р-н | п. Ола | ВЛ-6кВ от ТП №31 "КНС-14" до БКТП 6/0.4кВ | 6 | 0,428 | ВЛ | 2023 |
| Ольский р-н | п. Ола | ВЛ 6 КВ ф. КОТЕЛЬНАЯ ВЛ 6 КВ ф. ОЧИСТНЫЕ-2 (вывод из работы КЛ) | 6 | 0,6 | ВЛ |   |
| Ольский р-н | п. Ола | ВЛ 6 кВ ф. Очистные отп. от оп. №18 до ТП №31 КНС | 6 | 0,25 | ВЛ | 2023 |
| Ольский р-н | п. Ола | ККП-1 | 0,38 | 0,758 | ВЛ | 1980 |
| Ольский р-н | п. Ола | Ленина | 0,38 | 0,482 | ВЛ | 1980 |
| Ольский р-н | п. Ола | Универмаг старый | 0,38 | 0,353 | ВЛ | 1980 |
| Ольский р-н | п. Ола | Универмаг новый | 0,38 | 0,35 | ВЛ | 2021 |
| Ольский р-н | п. Ола | Хозмаг | 0,38 | 0,102 | ВЛ | 1980 |
| Ольский р-н | п. Ола | Новая милиция | 0,38 | 0,773 | ВЛ | 2023 |
| Ольский р-н | п. Ола | Старая милиция | 0,38 | 0,854 | ВЛ | 2023 |
| Ольский р-н | п. Ола | переулок Совхозный | 0,38 | 0,4 | ВЛ | 2023 |
| Ольский р-н | п. Ола | Партизанский | 0,38 | 0,55 | ВЛ | 2022 |
| Ольский р-н | п. Ола | Советский | 0,38 | 1,364 | ВЛ | 1980 |
| Ольский р-н | п. Ола | Спортзал | 0,38 | 0,243 | ВЛ | 2022 |
| Ольский р-н | п. Ола | Школьный | 0,38 | 0,12 | ВЛ | 2022 |
| Ольский р-н | п. Ола | пл. Ленина 1 | 0,38 | 0,43 | ВЛ | 2021 |
| Ольский р-н | п. Ола | Колхозный | 0,38 | 0,57 | ВЛ | 1980 |
| Ольский р-н | п. Ола | Контора ЖКХ | 0,38 | 0,799 | ВЛ | 2022 |
| Ольский р-н | п. Ола | Ленина 50 | 0,38 | 0,325 | ВЛ | 1980 |
| Ольский р-н | п. Ола | Рабочая | 0,38 | 0,46 | ВЛ | 2021 |
| Ольский р-н | п. Ола | Типография | 0,38 | 0,2 | ВЛ | 2023 |
| Ольский р-н | п. Ола | Ленина нечетная | 0,38 | 0,577 | ВЛ | 2022 |
| Ольский р-н | п. Ола | Ленина четная | 0,38 | 0,53 | ВЛ | 2024 |
| Ольский р-н | п. Ола | Рабочая 10 | 0,38 | 0,234 | ВЛ | 2021 |
| Ольский р-н | п. Ола | Шевченко | 0,38 | 1,25 | ВЛ | 2021 |
| Ольский р-н | п. Ола | Кирова | 0,38 | 1,01 | ВЛ | 1989 |
| Ольский р-н | п. Ола | ВЛ 0,4 кВ от опоры№14 до опоры№14/5 ТП6/0,4 №3 (техпрес ОЛ-173/2024 Зеленая 2 Администрация) | 0,38 | 0,13 | ВЛ | 2024 |
| Ольский р-н | п. Ола | Искра | 0,38 | 0,922 | ВЛ | 1989 |
| Ольский р-н | п. Ола | 60 лет СССР | 0,38 | 1,131 | ВЛ | 1980 |
| Ольский р-н | п. Ола | Морской | 0,38 | 0,29 | ВЛ | 2022 |
| Ольский р-н | п. Ола | Портовая | 0,38 | 0,3 | ВЛ | 2021 |
| Ольский р-н | п. Ола | Насосная | 0,38 | 0,292 | ВЛ | 2021 |
| Ольский р-н | п. Ола | Лесной | 0,38 | 1,528 | ВЛ | 1980 |
| Ольский р-н | п. Ола | Кабельный | 0,38 | 0,953 | ВЛ | 2023 |
| Ольский р-н | п. Ола | Гатилова | 0,38 | 0,894 | ВЛ | 1980 |
| Ольский р-н | п. Ола | Метео | 0,38 | 1,056 | ВЛ | 2024 |
| Ольский р-н | п. Ола | переулок Южный | 0,38 | 0,72 | ВЛ | 2024 |
| Ольский р-н | п. Ола | Баня | 0,38 | 0,709 | ВЛ | 1980 |
| Ольский р-н | п. Ола | Мичурина старая | 0,38 | 0,56 | ВЛ | 2021 |
| Ольский р-н | п. Ола | Мичурина новая | 0,38 | 0,6 | ВЛ | 2024 |
| Ольский р-н | п. Ола | Северная | 0,38 | 0,658 | ВЛ | 2023 |
| Ольский р-н | п. Ола | 1,2,3,пер. Мичурина | 0,38 | 1,066 | ВЛ | 2021 |
| Ольский р-н | п. Ола | Гаражи деревянные | 0,38 | 0,116 | ВЛ | 1980 |
| Ольский р-н | п. Ола | Гаражи металлические | 0,38 | 0,171 | ВЛ | 1980 |
| Ольский р-н | п. Ола | ККП-2 | 0,38 | 0,553 | ВЛ | 2023 |
| Ольский р-н | с. Гадля | ВЛ 0,4 кВ с.Гадля | 0,38 | 0,1758 | ВЛ | 1980 |
| Ольский р-н | п. Ола | АДМИНИСТРАЦИЯ ОЛЬСКОГО ГО (ПРИЮТ ДЛЯ СОБАК) Заявка Ол-6/2022 от 28.02.2022 | 0,38 | 0,08 | ВЛ | 1980 |
| Ольский р-н | с. Талон | ВЛ-10кВ «Талон-РРЗ» с.Талон | 6 | 5,62 | ВЛ | 1980 |
| Ольский р-н | с. Балаганное | ВЛ-0,4кВ фидер "Пилорама" с.Балаганное | 0,38 | 0,54 | ВЛ | 1980 |
| Ольский р-н | с. Балаганное | ВЛ 0,4кВ (технологическое присоединение двухквартирных домов) с.Балаганное | 0,38 | 0,389 | ВЛ | 2021 |
| Ольский р-н | с. Тауйск | ВЛ №1ф-р "Приморская" от опоры 15 с.Тауйск | 0,38 | 3 | ВЛ | 2021 |
| Ольский р-н | с. Тауйск | ВЛ №1ф-р "Приморская" от опоры 5-1 с.Тауйск | 0,38 | 0,45 | ВЛ | 2023 |
| Ольский р-н | с. Тауйск | ВЛ №2 ф-р "Рыбкоп" с.Тауйск | 0,38 | 1,55 | ВЛ | 2022 |
| Ольский р-н | с. Тауйск | ВЛ ф-р "Застава" от 4 опоры с.Тауйск | 0,38 | 0,65 | ВЛ | 2021 |
| Ольский р-н | с. Тауйск | ВЛ №5 ф-р "Стройцех" с.Тауйск | 0,38 | 0,65 | ВЛ | 2023 |
| Ольский р-н | с. Тауйск | ВЛ-0,4кВ фидер "Жилые дома" с.Тауйск | 0,38 | 0,37 | ВЛ | 2022 |
| Ольский р-н | с. Усть-Яна | ВЛ 0,4 кВ с.Усть-Яна | 0,38 | 1,65 | ВЛ | 2021 |
| Ольский р-н | п. Армань | ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ №1 ""Магазины" до ВРУ-0,4кВ ж/д. по ул. Революции, д.6 п.Армань | 0,38 | 0,11 | ВЛ | 2018 |
| Омсукчанский мун.окр. | п. Дукат | ПС 110/35/6кВ "Дукат"- яч№19 | 6 | 2,81 | ВЛ | 1979 |
| Омсукчанский мун.окр. | п. Дукат | ПС 35/6кВ яч№ 15 "Жилпоселок" | 6 | 2,5 | ВЛ | 2020 |
| Омсукчанский мун.окр. | п. Дукат | ПС 35/6кВ яч №5 "Новый Дукат" | 6 | 0,91 | ВЛ | 2018 |
| Омсукчанский мун.окр. | п. Дукат | ПС 35/6кВ яч.№3 "Общежитие"  | 6 | 1,13 | ВЛ | 2003 |
| Омсукчанский мун.окр. | п. Дукат | ПС 35/6кВ яч.№12 "Электро-котельная" | 6 | 0,822 | ВЛ | 2003 |
| Омсукчанский мун.окр. | п. Дукат | Ячейка №12 Ф. «Электрокотельная» ВЛ-6кВ опора №27 до КТПН Новая котельная | 6 | 0,36 | ВЛ | 2018 |
| Омсукчанский мун.окр. | п. Дукат | Насос ГВС, ТВС, РТВЦ | 0,38 | 0,25 | ВЛ | 1988 |
| Омсукчанский мун.окр. | п. Дукат | Отпайка от ф ГВС,ТВС до РТВЦ | 0,38 | 0,2 | ВЛ | 2015 |
| Омсукчанский мун.окр. | п. Дукат | Победы 2 | 0,38 | 0,1 | ВЛ | 2007 |
| Омсукчанский мун.окр. | п. Дукат | Школа (ввод 2) | 0,38 | 0,06 | ВЛ | 1995 |
| Омсукчанский мун.окр. | п. Дукат | Победы 1  | 0,38 | 0,3 | ВЛ | 1994 |
| Омсукчанский мун.окр. | п. Дукат | Победы 19 (1-4 под.) | 0,38 | 0,08 | ВЛ | 1995 |
| Омсукчанский мун.окр. | п. Дукат | Победы 27,29 | 0,38 | 0,08 | ВЛ | 1988 |
| Омсукчанский мун.окр. | п. Дукат | Победы 33 | 0,38 | 0,06 | ВЛ | 1990 |
| Омсукчанский мун.окр. | п. Дукат | Победы 39 | 0,38 | 0,06 | ВЛ | 1990 |
| Омсукчанский мун.окр. | п. Дукат | Частные гаржи | 0,38 | 0,2 | ВЛ | 1990 |
| Омсукчанский мун.окр. | п. Дукат | АБК "СМ" | 0,38 | 0,1 | ВЛ | 1990 |
| Омсукчанский мун.окр. | п. Дукат | М-н Гастроном | 0,38 | 0,05 | ВЛ | 2010 |
| Омсукчанский мун.окр. | п. Дукат | ТП овощехранилище | 0,38 | 0,22 | ВЛ | 1995 |
| Омсукчанский мун.окр. | п. Дукат | ДК м-н "Жемчуг" | 0,38 | 0,15 | ВЛ | 1995 |
| Омсукчанский мун.окр. | п. Дукат | Гаражи скорой помощи | 0,38 | 0,45 | ВЛ | 1995 |
| Омсукчанский мун.окр. | п. Дукат | Скважина № 6,6-А | 0,38 | 1,15 | ВЛ | 2020 |
| Омсукчанский мун.окр. | п. Дукат | ф.СКважина № 6,6-А отпайка АБК котельной от оп №4 | 0,38 | 0,12 | ВЛ | 2020 |
| Омсукчанский мун.окр. | п. Дукат | ЗРУ-0,4кВ котельная (ввод 1) | 0,38 | 0,06 | ВЛ | 2010 |
| Омсукчанский мун.окр. | п. Дукат | Скважина № 6,6-А | 0,38 | 0,15 | ВЛ | 2020 |
| Омсукчанский мун.окр. | п. Дукат | Теплицы | 0,38 | 0,85 | ВЛ | 2020 |
| Омсукчанский мун.окр. | п. Дукат | Гараж Соколовского | 0,38 | 0,27 | ВЛ | 2020 |
| Омсукчанский мун.окр. | п. Дукат | Теплицы | 0,38 | 0,19 | ВЛ | 2020 |
| Омсукчанский мун.окр. | п. Дукат | ВГСЧ | 0,38 | 0,3 | ВЛ | 2021 |
| Омсукчанский мун.окр. | п. Дукат | Теплицы | 0,38 | 0,2 | ВЛ | 2021 |
| Омсукчанский р-н | п. Омсукчан | "Л-1" отпайка в сторону КТПН "Строитель" | 6 | 0,12 | ВЛ | 2020 |
| Омсукчанский р-н | п. Омсукчан | "Л-1" отпайка в сторону ТП №10А | 6 | 0,15 | ВЛ | 2020 |
| Омсукчанский р-н | п. Омсукчан | "Л-1" отпайка в сторону ТП №2 | 6 | 0,15 | ВЛ | 2020 |
| Омсукчанский р-н | п. Омсукчан | "Л-1"от оп №15 до ТП №8 | 6 | 0,6 | ВЛ | 2020 |
| Омсукчанский р-н | п. Омсукчан | "Л-2" от оп №26 до ПТП "Гараж-2" | 6 | 0,04 | ВЛ | 2020 |
| Омсукчанский р-н | п. Омсукчан | "Л-2" от оп №28 до ТП №8 | 6 | 0,09 | ВЛ | 2020 |
| Омсукчанский р-н | п. Омсукчан | "Л-2" от оп №35 до ТП "Рассвет" | 6 | 0,2 | ВЛ | 2020 |
| Омсукчанский р-н | п. Омсукчан | "Л-2" от оп №35 до ТП ЦРП | 6 | 0,2 | ВЛ | 2019 |
| Омсукчанский р-н | п. Омсукчан | Л-3 Нижний водозабор | 6 | 0,6 | ВЛ | 2017 |
| Омсукчанский р-н | п. Омсукчан | Л-5 от оп №60 до "Очистные сооружения" | 6 | 1,08 | ВЛ | 2021 |
| Омсукчанский р-н | п. Омсукчан | Л-5 от оп №63 до КТПН "Старатель" | 6 | 0,04 | ВЛ | 2023 |
| Омсукчанский р-н | п. Омсукчан | Л-6 от оп №12 до ТП "№9 ОЗСМ"  | 6 | 0,02 | ВЛ | 2020 |
| Омсукчанский р-н | п. Омсукчан | Л-6 от оп №42 до ТП №11-ТП "ЦРП"  | 6 | 0,44 | ВЛ | 1988 |
| Омсукчанский р-н | п. Омсукчан | Часный сектор | 6 | 0,35 | ВЛ | 2021 |
| Омсукчанский р-н | п. Омсукчан |  Космос | 0,38 | 0,2 | ВЛ | 2018 |
| Омсукчанский р-н | п. Омсукчан |  ул. Ленина 22 | 0,38 | 0,25 | ВЛ | 2013 |
| Омсукчанский р-н | п. Омсукчан | автобаза Транс-Сильвер | 0,38 | 0,4 | ВЛ | 1988 |
| Омсукчанский р-н | п. Омсукчан | база САХ | 0,38 | 0,75 | ВЛ | 1988 |
| Омсукчанский р-н | п. Омсукчан | база САХ | 0,38 | 0,03 | ВЛ | 2018 |
| Омсукчанский р-н | п. Омсукчан | БС Мегафон | 0,38 | 0,13 | ВЛ | 2013 |
| Омсукчанский р-н | п. Омсукчан | Ввод на ВРУ Транспортная 2  | 0,38 | 0,03 | ВЛ | 2018 |
| Омсукчанский р-н | п. Омсукчан | Верхний водозабор  | 0,38 | 0,12 | ВЛ | 2002 |
| Омсукчанский р-н | п. Омсукчан | Верхний водозабор  | 0,38 | 0,21 | ВЛ | 2002 |
| Омсукчанский р-н | п. Омсукчан | гаражи Администрации | 0,38 | 0,3 | ВЛ | 1988 |
| Омсукчанский р-н | п. Омсукчан | гаражи Горизонт | 0,38 | 0,5 | ВЛ | 2022 |
| Омсукчанский р-н | п. Омсукчан | гаражи ИП | 0,38 | 0,2 | ВЛ | 1980 |
| Омсукчанский р-н | п. Омсукчан | Гаражи ИП | 0,38 | 0,04 | ВЛ | 2018 |
| Омсукчанский р-н | п. Омсукчан | Гаражи ИП  | 0,38 | 0,03 | ВЛ | 1980 |
| Омсукчанский р-н | п. Омсукчан | гаражи, ПЧ №18 | 0,38 | 0,35 | ВЛ | 2017 |
| Омсукчанский р-н | п. Омсукчан | гаражи, ИП кафе | 0,38 | 0,35 | ВЛ | 2017 |
| Омсукчанский р-н | п. Омсукчан | Ленина 18 | 0,38 | 0,15 | ВЛ | 2013 |
| Омсукчанский р-н | п. Омсукчан | Ленина 24 | 0,38 | 0,015 | ВЛ | 2013 |
| Омсукчанский р-н | п. Омсукчан | Ленина 25 (1-2) | 0,38 | 0,4 | ВЛ | 1988 |
| Омсукчанский р-н | п. Омсукчан | Ленина 31 | 0,38 | 0,04 | ВЛ | 2016 |
| Омсукчанский р-н | п. Омсукчан | Лесхоз | 0,38 | 0,08 | ВЛ | 1980 |
| Омсукчанский р-н | п. Омсукчан | Лесхоз | 0,38 | 0,02 | ВЛ | 2013 |
| Омсукчанский р-н | п. Омсукчан | магазин Новинка, Солнышко | 0,38 | 0,2 | ВЛ | 1988 |
| Омсукчанский р-н | п. Омсукчан | Мира 12 (1-2) | 0,38 | 0,3 | ВЛ | 1988 |
| Омсукчанский р-н | п. Омсукчан | Мира 22 | 0,38 | 0,08 | ВЛ | 2016 |
| Омсукчанский р-н | п. Омсукчан | Мира 24 (1-2) | 0,38 | 0,2 | ВЛ | 2017 |
| Омсукчанский р-н | п. Омсукчан | Мира 28 | 0,38 | 0,1 | ВЛ | 2016 |
| Омсукчанский р-н | п. Омсукчан | Мира 30,30а | 0,38 | 0,25 | ВЛ | 2016 |
| Омсукчанский р-н | п. Омсукчан | Освещение | 0,38 | 0,05 | ВЛ | 2017 |
| Омсукчанский р-н | п. Омсукчан | Пищекомбинат | 0,38 | 0,35 | ВЛ | 2023 |
| Омсукчанский р-н | п. Омсукчан | Пищекомбинат | 0,38 | 0,4 | ВЛ | 2023 |
| Омсукчанский р-н | п. Омсукчан | РУЭС | 0,38 | 0,3 | ВЛ | 2012 |
| Омсукчанский р-н | п. Омсукчан | Теплицы | 0,38 | 0,05 | ВЛ | 1980 |
| Омсукчанский р-н | п. Омсукчан | теплицы, ул. Освещение | 0,38 | 0,22 | ВЛ | 1980 |
| Омсукчанский р-н | п. Омсукчан | ул. Набережная  | 0,38 | 0,35 | ВЛ | 1988 |
| Омсукчанский р-н | п. Омсукчан | ул. Октябрьская  | 0,38 | 0,12 | ВЛ | 1988 |
| Омсукчанский р-н | п. Омсукчан | ул. Октябрьская 4 | 0,38 | 0,03 | ВЛ | 2019 |
| Омсукчанский р-н | п. Омсукчан | ул. Подгорная | 0,38 | 1 | ВЛ | 2012 |
| Омсукчанский р-н | п. Омсукчан | ул. Транспортная 2 под (1-4) | 0,38 | 0,12 | ВЛ | 1980 |
| Омсукчанский р-н | п. Омсукчан | ул.Строителей  | 0,38 | 0,08 | ВЛ | 1988 |
| Омсукчанский р-н | п. Омсукчан | ул.Строителей  | 0,38 | 0,03 | ВЛ | 2018 |
| Омсукчанский р-н | п. Омсукчан | ф.БПК | 0,38 | 0,03 | ВЛ | 1988 |
| Омсукчанский р-н | п. Омсукчан | ф.БПК | 0,38 | 0,01 | ВЛ | 2013 |
| Омсукчанский р-н | п. Омсукчан | ф.Ленина 23 | 0,38 | 0,15 | ВЛ | 2023 |
| Омсукчанский р-н | п. Омсукчан | Школьная 14 | 0,38 | 0,03 | ВЛ | 2013 |
| Среднеканский р-н | п. Сеймчан | Линии электропередач 6кВ Фидер 2,3,4 | 6 | 14,53 | ВЛ | 1980 |
| Среднеканский р-н | п. Сеймчан | ЛЭП (ВЛ-6кВ Ф №1 "ПС 35/6 кВ "Колыма" ПТП 6/0,4кВ "АЗС") | 6 | 3,7 | ВЛ | 1980 |
| Среднеканский р-н | п. Сеймчан | ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ФКП "АЭРОПОРТЫ СЕВЕРА"(СЕЙМЧАН) | 6 | 0,35 | ВЛ | 2022 |
| Среднеканский р-н | п. Сеймчан | ЛЭП 0,4 кВ от ТП-18 ЦК | 0,38 | 1,13 | ВЛ | 1980 |
| Среднеканский р-н | п. Сеймчан | ЛЭП 0,4 ТП-1 Лесхоз | 0,38 | 0,92 | ВЛ | 1983 |
| Среднеканский р-н | п. Сеймчан | ЛЭП 0,4 ТП-6 РСУ | 0,38 | 0,04 | ВЛ | 2021 |
| Среднеканский р-н | п. Сеймчан | ЛЭП 0,4 ТП-7 Советская 2 | 0,38 | 2,94 | ВЛ | 1980 |
| Среднеканский р-н | п. Сеймчан | ЛЭП 0,4 ТП-9 Школьная | 0,38 | 0,73 | ВЛ | 1980 |
| Среднеканский р-н | п. Сеймчан | ЛЭП 0,4 ТП-11 Советская | 0,38 | 2,39 | ВЛ | 1980 |
| Среднеканский р-н | п. Сеймчан | ЛЭП 0,4 ТП-14 Объездная | 0,38 | 1,39 | ВЛ | 1980 |
| Среднеканский р-н | п. Сеймчан | ЛЭП 0,4 ТП-16 Больничная Мачтовая | 0,38 | 0,96 | ВЛ | 1980 |
| Среднеканский р-н | п. Сеймчан | ЛЭП 0,4 ТП-17 Октябрьская | 0,38 | 1,01 | ВЛ | 1980 |
| Среднеканский р-н | п. Сеймчан | ЛЭП 0,4 ТП-19 Поселковая | 0,38 | 0,86 | ВЛ | 2021 |
| Среднеканский р-н | п. Сеймчан | ЛЭП 0,4 ТП-20 Колыма | 0,38 | 1,48 | ВЛ | 2021 |
| Среднеканский р-н | п. Сеймчан | ЛЭП 0,4 ТП-22 ЦРММ | 0,38 | 2,21 | ВЛ | 2022 |
| Среднеканский р-н | п. Сеймчан | ЛЭП 0,4 ТП-23 Очистные | 0,38 | 1,22 | ВЛ | 1980 |
| Среднеканский р-н | п. Сеймчан | ЛЭП 0,4 ТП-25 Поселок 2 | 0,38 | 1,98 | ВЛ | 2024 |
| Среднеканский р-н | п. Сеймчан | ЛЭП 0,4 ТП-30 Больничная | 0,38 | 0,92 | ВЛ | 1980 |
| Среднеканский р-н | п. Сеймчан | ЛЭП 0,4 ТП-31 Юбилейная | 0,38 | 0,89 | ВЛ | 1980 |
| Среднеканский р-н | п. Сеймчан | ЛЭП 0,4 ТП-32 Авиагородок | 0,38 | 3,28 | ВЛ | 1980 |
| Среднеканский р-н | п. Сеймчан | ЛЭП 0,4 ТП-33 Лесная | 0,38 | 5 | ВЛ | 2021 |
| Среднеканский р-н | п. Сеймчан | ЛЭП 0,4 ТП-34 Котельная | 0,38 | 0,09 | ВЛ | 2021 |
| Среднеканский р-н | п. Сеймчан | ЛЭП 0,4 ТП-2 Рассоха | 0,38 | 0,22 | ВЛ | 2021 |
| Среднеканский р-н | п. Сеймчан | ЛЭП 0,4 ТП-10 ССК-1 | 0,38 | 1,24 | ВЛ | 1980 |
| Среднеканский р-н | п. Сеймчан | ВЛ 0,4КВ Ф. «Рассоха» ТП-31 "ЮБИЛЕЙНАЯ" | 0,38 | 0,4 | ВЛ | 2021 |
| Среднеканский р-н | п. Сеймчан | ВЛ 0,4КВ Ф. «Дзержинского 37» ТП-31 "ЮБИЛЕЙНАЯ" | 0,38 | 0,15 | ВЛ | 1980 |
| Среднеканский р-н | п. Сеймчан | ВЛ 0,4КВ Ф. «Промышленная 7,Ленина 10» ТП-20 "Колыма" | 0,38 | 0,2 | ВЛ | 2022 |
| Среднеканский р-н | п. Сеймчан | ВЛ 0,4КВ Ф. «"КонтраЖКХ"Промышленная 16» ТП-30 "Больница" | 0,38 | 0,3 | ВЛ | 2021 |
| Среднеканский р-н | п. Сеймчан | ВЛ 0,4КВ Ф. «"ЦДО"Промышленная 16» ТП-30 "Больница" | 0,38 | 0,15 | ВЛ | 2021 |
| Среднеканский р-н | п. Сеймчан | ВЛ 0,4КВ Ф. «"пер. Больничный,ул. Николаевач/д 29-37 » ТП-30 "Больница" | 0,38 | 0,3 | ВЛ | 2021 |
| Среднеканский р-н | п. Сеймчан | ВЛ 0,4КВ Ф. «РСУ» ТП-6 "Советская 7" | 0,38 | 0,55 | ВЛ | 2021 |
| Среднеканский р-н | п. Сеймчан | ВЛ 0,4КВ Ф. «ВЛ Пристань -гостиница,пекарьня" ТП-10 "Бетонная" | 0,38 | 0,3 | ВЛ | 2021 |
| Среднеканский р-н | п. Сеймчан | ВЛ 0,4 КВ Ф. Очистные-1 ПТП №23 Очистные  | 0,38 | 0,15 | ВЛ | 2023 |
| Среднеканский р-н | п. Сеймчан | ВЛ 0,4 КВ Ф. Очистные-2 ПТП №23 Очистные  | 0,38 | 0,15 | ВЛ | 2023 |
| Среднеканский р-н | п. Сеймчан | ВЛ 0,4 кВ Ф.1 ТП№31 (Перевод потребителей с ТП-11 Советская-1 на ТП-31 ЮБИЛЕЙНАЯ) | 0,38 | 0,25 | ВЛ | 2023 |
| Среднеканский р-н | п. Сеймчан | ВЛ 0,4 кВ Ф.2 ТП№31 (Перевод потребителей с ТП-11 Советская-1 на ТП-31 ЮБИЛЕЙНАЯ)  | 0,38 | 0,15 | ВЛ | 2023 |
| Среднеканский р-н | п. Сеймчан | ВЛ 0,4 кВ Ф.3 ТП№31 (Перевод потребителей с ТП-11 Советская-1 на ТП-31 ЮБИЛЕЙНАЯ) | 0,38 | 0,3 | ВЛ | 2023 |
| Среднеканский р-н | п. Сеймчан | ВЛ 0,4 кВ Ф.4 ТП№31 (Перевод потребителей с ТП-11 Советская-1 на ТП-31 ЮБИЛЕЙНАЯ) | 0,38 | 0,35 | ВЛ | 2023 |
| Среднеканский р-н | п. Сеймчан | ВЛ 0,4 кВ Ф.5 ТП№31 (Перевод потребителей с ТП-11 Советская-1 на ТП-31 ЮБИЛЕЙНАЯ) | 0,38 | 0,4 | ВЛ | 2023 |
| Среднеканский р-н | п. Сеймчан | ВЛ 0,4кВ Ф. ул. Чапаева 10 ТП №9 Школьная | 0,38 | 0,6 | ВЛ | 2023 |
| Среднеканский р-н | п. Сеймчан | ВЛ 0,4кВ Ф. ул. Промышленная 9,11 ТП№10 ССК  | 0,38 | 0,35 | ВЛ | 2023 |
| Среднеканский р-н | п. Сеймчан | ВЛ 0,4кВ Ф. Школа ТП № 10 ССК | 0,38 | 0,35 | ВЛ | 2023 |
| Среднеканский р-н | п. Сеймчан | ВЛ 0,4кВ Ф.Телевышка ТП-9 Школьная | 0,38 | 0,4 | ВЛ | 2023 |
| Среднеканский р-н | п. Сеймчан | ВЛ 0,4 КВ Ф. Гаражный кооператив №1 ТП №14  | 0,38 | 0,4 | ВЛ | 2023 |
| Среднеканский р-н | п. Сеймчан | ВЛ 0,4 КВ Ф. Гаражный кооператив №2 ТП №14  | 0,38 | 0,4 | ВЛ | 2023 |
| Среднеканский р-н | п. Сеймчан | ВЛ 0,4 КВ Ф. Гаражный кооператив ТП №10 ССК  | 0,38 | 0,4 | ВЛ | 2023 |
| Среднеканский р-н | п. Сеймчан | ВЛ 0,4 КВ Ф. Лазовская 1 А (ГИБДД) ТП-32 Авиагородок | 0,38 | 0,5 | ВЛ | 2023 |
| Среднеканский р-н | п. Сеймчан | ВЛ 0,4 КВ Ф. СУВОРОВА ПТП №23 Очистные  | 0,38 | 0,6 | ВЛ | 2023 |
| Среднеканский р-н | п. Сеймчан | ВЛ 0,4 КВ Ф.Резервное питание Аэропорта ПТП №25 Второй поселок  | 0,38 | 0,1 | ВЛ | 2023 |
| Среднеканский р-н | п. Сеймчан | ВЛ 0,4кВ ТП Шлакоблочная Ф. Пекарня | 0,38 | 0,45 | ВЛ | 2023 |
| Среднеканский р-н | п. Сеймчан | ВЛ 0,4кВ Ф. ул. Промышленная 26 ТП№10 ССК  | 0,38 | 0,2 | ВЛ | 2023 |
| Среднеканский р-н | п. Сеймчан | ВЛ 0,4 КТПН №6 Советская 2 до оп №6 (Центр досуга) | 0,38 | 0,15 | ВЛ | 2024 |
| Среднеканский р-н | п. Сеймчан | ВЛ 0,4 КТПН Ганс ф. №2 (ИП Кобзарев) | 0,38 | 0,15 | ВЛ | 2023 |
| Тенькинский мун.окр. | п. Усть-Омчуг | Эл.котельная | 35 | 1,900 | ВЛ | 1980 |
| Тенькинский мун.окр. | п. Усть-Омчуг | ф."Водозабор" | 6 | 0,500 | ВЛ | 2022 |
| Тенькинский мун.окр. | п. Усть-Омчуг | ф.5,7,16,20 | 6 | 15,600 | ВЛ | 2023 |
| Тенькинский мун.окр. | п. Усть-Омчуг | ф7 новый участок | 6 | 0,700 | ВЛ | 2023 |
| Тенькинский мун.окр. | п. Усть-Омчуг | ф7 (от опоры №34 до опоры №34-13) | 6 | 0,517 | ВЛ | 2021 |
| Тенькинский мун.окр. | п. Усть-Омчуг | ВЛ 6 КВ Ф № 5 от Оп. №38 до ТП-8 | 6 | 0,110 | ВЛ | 2023 |
| Тенькинский мун.окр. | п. Усть-Омчуг | Линии электропередачи | 0,38 | 30,5 | ВЛ | 1980 |
| Тенькинский мун.окр. | п. Усть-Омчуг | ВЛ 0,4 кВ ф. ул. СЕЛЬСКАЯ | 0,38 | 0,4 | ВЛ | 2022 |
| Тенькинский мун.окр. | п. Усть-Омчуг | ВЛ 0,4 кВ ф. ф.АЗС | 0,38 | 0,11 | ВЛ | 2022 |
| Тенькинский мун.окр. | п. Усть-Омчуг | ВЛ 0,4 кВ ф. ЧАСТНЫЙ СЕКТОР | 0,38 | 0,4 | ВЛ | 2022 |
| Тенькинский мун.окр. | п. Усть-Омчуг | ВЛ 0,4 кВ ф. ТАТП  | 0,38 | 0,4 | ВЛ | 2022 |
| Тенькинский мун.окр. | п. Усть-Омчуг | ВЛ 0,4 кВ ф. ГРАН  | 0,38 | 0,4 | ВЛ | 2022 |
| Тенькинский мун.окр. | п. Усть-Омчуг | ВЛ 0,4 кВ ф. АГРО  | 0,38 | 0,15 | ВЛ | 2022 |
| Тенькинский мун.окр. | п. Усть-Омчуг | ВЛ 0,4 кВ ф. АВИАЛЕСООХРАНА  | 0,38 | 0,12 | ВЛ | 2022 |
| Тенькинский мун.окр. | п. Усть-Омчуг | ВЛ 0,4 кВ ф. МЕТЕОСТАНЦИЯ | 0,38 | 0,035 | ВЛ | 2022 |
| Тенькинский мун.окр. | п. Усть-Омчуг | ВЛ 0,4 кВ ф. бетонный завод | 0,38 | 0,178 | ВЛ | 2022 |
| Тенькинский мун.окр. | п. Усть-Омчуг | ф. №3 | 0,38 | 0,60 | ВЛ | 2021 |
| Тенькинский мун.окр. | п. Усть-Омчуг | ф.АЗС | 0,38 | 0,40 | ВЛ | 2022 |
| Тенькинский мун.окр. | п. Усть-Омчуг | ф. ул.Заречная (дачный) | 0,38 | 0,53 | ВЛ | 2023 |
| Тенькинский мун.окр. | п. Усть-Омчуг | ф. №3 фидер Теплицы | 0,38 | 0,25 | ВЛ | 2024 |
| Тенькинский мун.окр. | п. Усть-Омчуг | ф. №3 фидер Теплицы\_доп участок | 0,38 | 0,20 | ВЛ | 2024 |
| Тенькинский мун.окр. | п. Омчак | ПС-"Омчак" 110/35/6 Ф-1 | 6 | 0,51 | ВЛ | 2019 |
| Тенькинский мун.окр. | п. Омчак | ПТП "Детский сад" - ТП "Поссовет" | 6 | 0,45 | ВЛ | 2020 |
| Тенькинский мун.окр. | п. Омчак | ПС-"Омчак" 110/35/6 Ф-2 | 6 | 0,6 | ВЛ | 2019 |
| Тенькинский мун.окр. | п. Омчак | ПС-"Омчак" 110/35/6 Ф-2(отв) | 6 | 0,115 | ВЛ | 2020 |
| Тенькинский мун.окр. | п. Омчак | ПС-"ЗИФ" 35/6 Ф-10 | 6 | 0,82 | ВЛ | 2019 |
| Тенькинский мун.окр. | п. Омчак | ТП "Поссовет" - п. Молодежный | 6 | 1,1 | ВЛ | 2020 |
| Тенькинский мун.окр. | п. Омчак | ВЛ 0,4 Ф1 | 0,38 | 0,72 | ВЛ | 2019 |
| Тенькинский мун.окр. | п. Омчак | ВЛ 0,4 Ф2 | 0,38 | 0,714 | ВЛ | 1980 |
| Тенькинский мун.окр. | п. Омчак | ВЛ 0,4 Ф1 | 0,38 | 0,36 | ВЛ | 2020 |
| Тенькинский мун.окр. | п. Омчак | ВЛ 0,4 Ф2 | 0,38 | 0,45 | ВЛ | 2019 |
| Тенькинский мун.окр. | п. Омчак | ВЛ 0,4 Ф3 | 0,38 | 0,25 | ВЛ | 2020 |
| Тенькинский мун.окр. | п. Омчак | ВЛ 0,4 Ф4 | 0,38 | 0,45 | ВЛ | 2020 |
| Тенькинский мун.окр. | п. Омчак | ВЛ 0,4 Ф1 | 0,38 | 0,59 | ВЛ | 1980 |
| Тенькинский мун.окр. | п. Омчак | ВЛ 0,4 Ф2 | 0,38 | 0,13 | ВЛ | 2020 |
| Тенькинский мун.окр. | п. Омчак | ВЛ 0,4 Ф1 | 0,38 | 0,812 | ВЛ | 2019 |
| Тенькинский мун.окр. | п. Омчак | ВЛ 0,4 Ф2 | 0,38 | 0,2 | ВЛ | 2019 |
| Тенькинский мун.окр. | п. Омчак | ВЛ 0,4 Ф3 | 0,38 | 1,151 | ВЛ | 2019 |
| Тенькинский мун.окр. | п. Омчак | ВЛ 0,4 Ф1 | 0,38 | 0,037 | ВЛ | 1987 |
| Тенькинский мун.окр. | п. Омчак | ВЛ 0,4 Ф2 | 0,38 | 0,81 | ВЛ | 1987 |
| Тенькинский мун.окр. | п. Омчак | ВЛ 0,4 Ф3 | 0,38 | 0,552 | ВЛ | 1987 |
| Тенькинский мун.окр. | п. Омчак | ВЛ 0,4 Ф4 | 0,38 | 0,065 | ВЛ | 1987 |
| Тенькинский мун.окр. | п. Гастелло | ВЛ-6кВ "ПС-35/6 Ф-1" | 6 | 0,45 | ВЛ | 1980 |
| Тенькинский мун.окр. | п. Гастелло | ВЛ 0,4 Ф1 | 0,38 | 0,570 | ВЛ | 2019 |
| Тенькинский мун.окр. | п. Транспортный  | ПС-110/35/6 Ф-3 | 6 | 0,837 | ВЛ | 2021 |
| Тенькинский мун.окр. | п. Транспортный  | ПС-110/35/6 Ф-9 | 6 | 0,757 | ВЛ | 2021 |
| Тенькинский мун.окр. | п. Транспортный  | ВЛ 0,4 Ф1 (КТП ЦЭС ВЛ 0,4 Ф1) | 0,38 | 1,47 | ВЛ | 2021 |
| Тенькинский мун.окр. | п. Транспортный  | ВЛ 0,4 Ф Геотек | 0,38 | 0,4 | ВЛ | 2021 |
| Тенькинский мун.окр. | п. Транспортный  | ВЛ 0,4 Ф1;2;3 (ВЛ 0,4 АО Сельэлектрострой+ТДЭС Ф-"Гастелло-1"+ТДЭС Ф-"Заречная") | 0,38 | 3,083 | ВЛ | 2021 |
| Хасынский городской округ | п. Стекольный | ф."Поселок" | 6 | 2,873 | ВЛ | 2020 |
| Хасынский городской округ | п. Стекольный | ф."Поселок" отпайка к КТП-6 Юбилейная | 6 | 1,1 | ВЛ | 2020 |
| Хасынский городской округ | п. Стекольный | ф."ДЭС" | 6 | 0,877 | ВЛ | 2020 |
| Хасынский городской округ | п. Стекольный |  ф."ЦПС" | 6 | 0,62 | ВЛ | 2022 |
| Хасынский городской округ | п. Стекольный | ф."РКРМ-5" | 6 | 0,3 | ВЛ | 1958 |
| Хасынский городской округ | п. Стекольный | ТП-12 ЗЕЛЕНАЯ - КТПН ОРКФИ | 6 | 0,19 | ВЛ | 2020 |
| Хасынский городской округ | п. Стекольный | Центральная 2а | 0,38 | 0,69 | ВЛ | 2024 |
| Хасынский городской округ | п. Стекольный |   | 0,38 | 0,10 | ВЛ | 1990 |
| Хасынский городской округ | п. Стекольный | Совхозная | 0,38 | 0,75 | ВЛ | 1982 |
| Хасынский городской округ | п. Стекольный | Септик-хлораторная | 0,38 | 0,34 | ВЛ | 1990 |
| Хасынский городской округ | п. Стекольный | ИСЗФ СО РАН | 0,38 | 0,75 | ВЛ | 2016 |
| Хасынский городской округ | п. Стекольный | ЗЕЛЕНАЯ 1 | 0,38 | 0,50 | ВЛ | 2022 |
| Хасынский городской округ | п. Стекольный | ЗЕЛЕНАЯ 5,11 | 0,38 | 0,07 | ВЛ | 2022 |
| Хасынский городской округ | п. Стекольный | ЗЕЛЕНАЯ 6,7,9 | 0,38 | 0,28 | ВЛ | 2022 |
| Хасынский городской округ | п. Стекольный | ОРКФИ | 0,38 | 0,15 | ВЛ | 2022 |
| Хасынский городской округ | п. Стекольный | Водозабор | 0,38 | 0,34 | ВЛ | 1990 |
| Хасынский городской округ | п. Стекольный | Юбилейная-Хасынская-Спортивная | 0,38 | 1,30 | ВЛ | 2022 |
| Хасынский городской округ | п. Стекольный | Железнодорожная | 0,38 | 0,30 | ВЛ | 1974 |
| Хасынский городской округ | п. Стекольный | Заречная | 0,38 | 0,75 | ВЛ | 1980 |
| Хасынский городской округ | п. Стекольный | Кооперативная | 0,38 | 0,50 | ВЛ | 1974 |
| Хасынский городской округ | п. Стекольный | Зеленая 4 | 0,38 | 0,15 | ВЛ | 2020 |
| Хасынский городской округ | п. Стекольный | Авторемонт | 0,38 | 0,10 | ВЛ | 1986 |
| Хасынский городской округ | п. Стекольный | АТС | 0,38 | 0,24 | ВЛ | 1987 |
| Хасынский городской округ | п. Стекольный | Центральная-3 | 0,38 | 0,18 | ВЛ | 1986 |
| Хасынский городской округ | п. Стекольный | Школа | 0,38 | 0,77 | ВЛ | 2020 |
| Хасынский городской округ | п. Стекольный | Санаторий | 0,38 | 0,16 | ВЛ | 2020 |
| Хасынский городской округ | п. Стекольный | Набережная | 0,38 | 0,80 | ВЛ | 1986 |
| Хасынский городской округ | п. Стекольный | Центральная | 0,38 | 0,53 | ВЛ | 1986 |
| Хасынский городской округ | п. Стекольный | Заводская | 0,38 | 0,65 | ВЛ | 1986 |
| Хасынский городской округ | п. Стекольный | Восточная | 0,38 | 0,95 | ВЛ | 1986 |
| Хасынский городской округ | п. Стекольный | Клубная - Кооперативная | 0,38 | 0,95 | ВЛ | 1974 |
| Хасынский городской округ | п. Стекольный |  Северная | 0,38 | 0,03 | ВЛ | 2023 |
| Хасынский городской округ | п. Стекольный |  Северная | 0,38 | 0,80 | ВЛ | 1974 |
| Хасынский городской округ | п. Стекольный | Контора | 0,38 | 0,20 | ВЛ | 1986 |
| Хасынский городской округ | п. Стекольный | "Кооперативная,Зеленая" оп.№14 до оп.№17 (Григоренко) | 0,38 | 0,10 | ВЛ | 1974 |
| Хасынский городской округ | п. Стекольный | Опора №7(Мосьпан, Патлай) | 0,38 | 0,19 | ВЛ | 2023 |
| Хасынский городской округ | п. Стекольный |  от оп.№1 до Школьная, 19  | 0,38 | 0,45 | ВЛ | 2023 |
| Ягоднинский мун.окр. | п. Ягодное | Ф2 | 6 | 4,44 | ВЛ | 1956 |
| Ягоднинский мун.окр. | п. Ягодное | Ф3 | 6 | 1,67 | ВЛ | 1956 |
| Ягоднинский мун.окр. | п. Ягодное | Ф4 | 6 | 5,44 | ВЛ | 1956 |
| Ягоднинский мун.окр. | п. Ягодное | Ф6 | 6 | 2,68 | ВЛ | 2023 |
| Ягоднинский мун.окр. | п. Ягодное | Ф1 | 6 | 1,705 | ВЛ | 2021 |
| Ягоднинский мун.окр. | п. Ягодное | Ф7 | 6 | 0,75 | ВЛ | 2023 |
| Ягоднинский мун.окр. | п. Ягодное | ВЛ 6 кВ ф. 4 ОТПАЙКА ТП-27 РЕТРАНСЛЯТОР | 6 | 0,4 | ВЛ | 2022 |
| Ягоднинский мун.окр. | п. Ягодное | Ф1 | 0,38 | 0,4 | ВЛ | 1956 |
| Ягоднинский мун.окр. | п. Ягодное | Ф3 | 0,38 | 0,02 | ВЛ | 1956 |
| Ягоднинский мун.окр. | п. Ягодное | ф3 | 0,38 | 0,13 | ВЛ | 1956 |
| Ягоднинский мун.окр. | п. Ягодное | ф1 | 0,38 | 0,22 | ВЛ | 1956 |
| Ягоднинский мун.окр. | п. Ягодное | ф2 | 0,38 | 0,05 | ВЛ | 1956 |
| Ягоднинский мун.окр. | п. Ягодное | ф3 | 0,38 | 0,07 | ВЛ | 1956 |
| Ягоднинский мун.окр. | п. Ягодное | ф1 | 0,38 | 0,15 | ВЛ | 1956 |
| Ягоднинский мун.окр. | п. Ягодное | ф6 | 0,38 | 0,15 | ВЛ | 1956 |
| Ягоднинский мун.окр. | п. Ягодное | ВЛ 0,4 кВ ТП №19 Ф №1 (Ул Транспортная 4,6,8,Ленина 1/2) | 0,38 | 0,25 | ВЛ | 2024 |
| Ягоднинский мун.окр. | п. Ягодное | ф2 | 0,38 | 0,53 | ВЛ | 1956 |
| Ягоднинский мун.окр. | п. Ягодное | ф5 | 0,38 | 0,15 | ВЛ | 2021 |
| Ягоднинский мун.окр. | п. Ягодное | ф4 | 0,38 | 0,12 | ВЛ | 1956 |
| Ягоднинский мун.окр. | п. Ягодное | ф3 | 0,38 | 0,31 | ВЛ | 2022 |
| Ягоднинский мун.окр. | п. Ягодное | ВЛ 0,4 кВ ТП №16 Ф №4 (скважина)+ | 0,38 | 0,34 | ВЛ | 2024 |
| Ягоднинский мун.окр. | п. Ягодное | ВЛ 0,4 кВ ТП №16 Ф №6+ | 0,38 | 0,34 | ВЛ | 2024 |
| Ягоднинский мун.окр. | п. Ягодное | ф2 | 0,38 | 0,05 | ВЛ | 1956 |
| Ягоднинский мун.окр. | п. Ягодное | ф4 | 0,38 | 0,05 | ВЛ | 1956 |
| Ягоднинский мун.окр. | п. Ягодное | ф1 | 0,38 | 0,375 | ВЛ | 1956 |
| Ягоднинский мун.окр. | п. Ягодное | ф8 | 0,38 | 0,14 | ВЛ | 2023 |
| Ягоднинский мун.окр. | п. Ягодное | ф5 | 0,38 | 0,14 | ВЛ | 1956 |
| Ягоднинский мун.окр. | п. Ягодное | ф1 | 0,38 | 0,975 | ВЛ | 2021 |
| Ягоднинский мун.окр. | п. Ягодное | ф1 | 0,38 | 0,225 | ВЛ | 2021 |
| Ягоднинский мун.окр. | п. Ягодное | ф2 | 0,38 | 0,225 | ВЛ | 2021 |
| Ягоднинский мун.окр. | п. Ягодное | ф4 | 0,38 | 0,035 | ВЛ | 2021 |
| Ягоднинский мун.окр. | п. Ягодное | ф2 | 0,38 | 0,29 | ВЛ | 1956 |
| Ягоднинский мун.окр. | п. Ягодное | ф3 | 0,38 | 0,2 | ВЛ | 1956 |
| Ягоднинский мун.окр. | п. Ягодное | ф1 | 0,38 | 1,17 | ВЛ | 1956 |
| Ягоднинский мун.окр. | п. Ягодное | ф2 | 0,38 | 0,24 | ВЛ | 1956 |
| Ягоднинский мун.окр. | п. Ягодное | ф1 | 0,38 | 0,07 | ВЛ | 1956 |
| Ягоднинский мун.окр. | п. Ягодное | ф3 | 0,38 | 0,15 | ВЛ | 1956 |
| Ягоднинский мун.окр. | п. Ягодное | ф7 | 0,38 | 0,07 | ВЛ | 2023 |
| Ягоднинский мун.окр. | п. Ягодное | ф8 | 0,38 | 0,16 | ВЛ | 2023 |
| Ягоднинский мун.окр. | п. Ягодное | ВЛ 0,4 кВ ПТП №1 Ф.ул. Транспортная+ | 0,38 | 0,33 | ВЛ | 1956 |
| Ягоднинский мун.окр. | п. Ягодное | ф2 | 0,38 | 0,3 | ВЛ | 1956 |
| Ягоднинский мун.окр. | п. Ягодное | ф3 | 0,38 | 0,06 | ВЛ | 1956 |
| Ягоднинский мун.окр. | п. Ягодное | ф4 | 0,38 | 0,035 | ВЛ | 1956 |
| Ягоднинский мун.окр. | п. Оротукан | ПС "Оротукан"-ОЗГО | 6 | 2,08 | ВЛ | 2023 |
| Ягоднинский мун.окр. | п. Оротукан | ОЗГО-РТР | 6 | 0,40 | ВЛ | 1960 |
| Ягоднинский мун.окр. | п. Оротукан | Отпайка на ТП №1"Автопарковая" | 6 | 0,02 | ВЛ | 1960 |
| Ягоднинский мун.окр. | п. Оротукан | РТР-ОРУ | 6 | 1,10 | ВЛ | 1960 |
| Ягоднинский мун.окр. | п. Оротукан | ОРУ-ТП №2 "96 кв" | 6 | 0,40 | ВЛ | 2020 |
| Ягоднинский мун.окр. | п. Оротукан | ТП №3 "Ресторан"-ТП №2 "96 кв" | 6 | 0,10 | ВЛ | 2020 |
| Ягоднинский мун.окр. | п. Оротукан | Отпайка на ПТП №11 "Больница" | 6 | 0,10 | ВЛ | 1960 |
| Ягоднинский мун.окр. | п. Оротукан | ТП №43 "Интернат"-ТП №3 "Ресторан" | 6 | 0,50 | ВЛ | 2020 |
| Ягоднинский мун.окр. | п. Оротукан | ПТП №11 "Больница"-ПТП №12 "Гараж ОСМУ" | 6 | 0,30 | ВЛ | 2020 |
| Ягоднинский мун.окр. | п. Оротукан | ОРУ-ТП №43 "Интернат" | 6 | 0,25 | ВЛ | 1960 |
| Ягоднинский мун.окр. | п. Оротукан | ТП №5 "Школа"-ТП №7 "Молодёжная" | 6 | 0,30 | ВЛ | 2021 |
| Ягоднинский мун.окр. | п. Оротукан | ТП №33 "Баня"-ТП\_ТП №15 "Д/сад-1" | 6 | 0,40 | ВЛ | 1960 |
| Ягоднинский мун.окр. | п. Оротукан | ВЛ№1 Водозабор | 6 | 0,95 | ВЛ | 1960 |
| Ягоднинский мун.окр. | п. Оротукан | ВЛ№2 Водозабор | 6 | 0,60 | ВЛ | 1960 |
| Ягоднинский мун.окр. | п. Оротукан | Фидер №1 "Гаражи" | 0,38 | 0,2 | ВЛ | 2021 |
| Ягоднинский мун.окр. | п. Оротукан | Фидер №2 "Гаражи" | 0,38 | 0,15 | ВЛ | 2021 |
| Ягоднинский мун.окр. | п. Оротукан | Фидер №1 "Гаражи" | 0,38 | 0,6 | ВЛ | 2020 |
| Ягоднинский мун.окр. | п. Оротукан | Фидер №1 "Гаражи"  | 0,38 | 0,8 | ВЛ | 2020 |
| Ягоднинский мун.окр. | п. Оротукан | Фидер №2 "Гаражи"  | 0,38 | 0,25 | ВЛ | 2020 |
| Ягоднинский мун.окр. | п. Оротукан | Фидер №3"Гаражи"  | 0,38 | 0,15 | ВЛ | 2020 |
| Ягоднинский мун.окр. | п. Оротукан | Фидер №1 "Авотпарковая"  | 0,38 | 0,4 | ВЛ | 2020 |
| Ягоднинский мун.окр. | п. Оротукан | Фидер №1  | 0,38 | 0,2 | ВЛ | 2019 |
| Ягоднинский мун.окр. | п. Оротукан | Фтдер №2 "ДЮСШ, к-р Металист" | 0,38 | 0,12 | ВЛ | 2019 |
| Ягоднинский мун.окр. | п. Оротукан | Фидер №1 "Тепличный городок" | 0,38 | 0,4 | ВЛ | 1960 |
| Ягоднинский мун.окр. | п. Оротукан | Фидер №2 "Спортивная"  | 0,38 | 0,25 | ВЛ | 2019 |
| Ягоднинский мун.окр. | п. Оротукан | Канатная дорога | 0,38 | 0,35 | ВЛ | 2021 |
| Ягоднинский мун.окр. | п. Оротукан | Фидер №1 "Гаражи" | 0,38 | 0,24 | ВЛ | 2019 |
| Ягоднинский мун.окр. | п. Оротукан | Фидер №2 "Гаражи" | 0,38 | 0,15 | ВЛ | 2019 |
| Ягоднинский мун.окр. | п. Оротукан | Фидер №1 "Гаражи" | 0,38 | 0,2 | ВЛ | 2019 |
| Ягоднинский мун.окр. | п. Оротукан | Фидер №2 "Гараж МЧС" | 0,38 | 0,1 | ВЛ | 2019 |
| Ягоднинский мун.окр. | п. Оротукан | Фидер №3 "Гаражи" | 0,38 | 0,2 | ВЛ | 2019 |
| Ягоднинский мун.окр. | п. Оротукан | 0 | 0,38 | 0,1 | ВЛ | 1960 |
| Ягоднинский мун.окр. | п. Оротукан | Гараж | 0,38 | 0,05 | ВЛ | 2019 |
| Ягоднинский мун.окр. | п. Оротукан | ф.Интернат | 0,38 | 0,2 | ВЛ | 2023 |
| Ягоднинский мун.окр. | п. Оротукан | ф.Пушкина, 13 | 0,38 | 0,06 | ВЛ | 2023 |
| Ягоднинский мун.окр. | п. Оротукан | ф.Пушкина,18 | 0,38 | 0,3 | ВЛ | 2023 |
| Ягоднинский мун.окр. | п. Оротукан | ф.Тепличный городок | 0,38 | 0,3 | ВЛ | 2021 |
| Ягоднинский мун.окр. | п. Дебин | ВЛ 6 кВ №1 "Поселок" | 6 | 1,24 | ВЛ | 2018 |
| Ягоднинский мун.окр. | п. Дебин | ВЛ-6кВ ф.№1 от Оп. №24 до КТПН "Водозабор" | 6 | 1,06 | ВЛ | 2024 |
| Ягоднинский мун.окр. | п. Дебин | ВЛ 6кВ ф.№1 от Оп. №24 | 6 | 0,7 | ВЛ | 2023 |
| Ягоднинский мун.окр. | п. Дебин | ВЛ 0,4 кВ "МЖД ул. Мацкевича 14,14А+ Советская 10" | 0,38 | 0,12 | ВЛ | 2018 |
| Ягоднинский мун.окр. | п. Дебин | Ф0,4№3 Почта | 0,38 | 0,41 | ВЛ | 2018 |
| Ягоднинский мун.окр. | п. Дебин | Ф0,4№4 Част. Сектор | 0,38 | 1,238 | ВЛ | 2019 |
| Ягоднинский мун.окр. | п. Дебин | Ф0,4№3 Чааст.сектор | 0,38 | 0,858 | ВЛ | 2021 |
| Ягоднинский мун.окр. | п. Дебин | Ф0,22№2Гараж | 0,38 | 0,025 | ВЛ | 2021 |
| Ягоднинский мун.окр. | п. Дебин | Ф0,4№2 | 0,38 | 0,709 | ВЛ | 2021 |
| Ягоднинский мун.окр. | п. Дебин | Ф0,4№3 | 0,38 | 0,075 | ВЛ | 2021 |
| Ягоднинский мун.окр. | п. Дебин | Ф0,4№3Част.сектор | 0,38 | 0,25 | ВЛ | 2021 |
| Ягоднинский мун.окр. | п. Дебин | Ф0,4№1ул.Гидростроителей 18 | 0,38 | 0,693 | ВЛ | 2021 |
| Ягоднинский мун.окр. | п. Дебин | Ф0,4№2Гараж, АЗС | 0,38 | 0,525 | ВЛ | 2021 |
| Омсукчанский р-н | п. Омсукчан | отпайка от оп. №22 до ТП "ОЗРК" | 6 | 0,691 | ВЛ | 2023 |
| мун.обр.г.Магадан | п. Сокол | ВЛ 0,4кВ КТПН №1 ф. №2 от оп. №2 до оп. 2/12 | 0,38 | 0,3 | ВЛ | 2023 |
| мун.обр.г.Магадан | п. Уптар | ф. Братская | 0,38 | 0,35 | ВЛ | 2024 |
| Ягоднинский мун.окр. | п. Ягодное | ВЛ 6 кВ ф. 6 от ТП №10 до ТП №22 | 6 | 0,35 | ВЛ | 2024 |
| Ягоднинский мун.окр. | п. Ягодное | ВЛ 6кВ ф. 6 от ТП №3 до ТП №19 | 6 | 0,6 | ВЛ | 2023 |
| Ягоднинский мун.окр. | п. Ягодное | опоры№2 до опоры№2\_3 ТП6-0,4 МЧС (Я-193-2024 Дьячков А.Л.) | 0,38 | 0,035 | ВЛ | 2021 |
| Ягоднинский мун.окр. | п. Ягодное | Ф№1 Ростелеком Ф№2 Ленина 19 Ф№3 Лесоохрана | 0,38 | 0,25 | ВЛ | 2024 |